## Slide 1
에너지사용 최적화를 위한
스마트 클린룸
공조설비에너지관리시스템
(HVACEMS)
All For One

## Slide 2
요구사항 ID |  | HVAC-LOGIN | 프로세스명 | 로그인
작성일자 |  | 2023.09.30 | 작성자 | 
프로세스 Flow |  |  |  | 
관리자 |  |  |  | 
Process
관리자 이메일,
비밀번호 입력
입력정보 일치
로그인 성공
입력정보 불일치
로그인 실패 알림 출력
로그아웃

## Slide 3
요구사항 ID |  | HVAC-MAIN | 프로세스명 | 대시보드
작성일자 |  | 2023.09.13 | 작성자 | 
프로세스 Flow |  |  |  | 
관리자 |  |  |  | 
Process
메인화면에
대시보드 표시
대시보드에
데이터표시
실시간 차압
표시
실시간 전력량
표시
실시간 온도
표시
설비 구조도
표시
실시간 청정도
표시
실시간 습도
표시

## Slide 4
요구사항 ID |  | HVAC-ALARM-01 | 프로세스명 | 알림
작성일자 |  | 2023.09.13 | 작성자 | 
프로세스 Flow |  |  |  | 
관리자 |  |  |  | 
Process
알림종
빨간불 점등
알림종 클릭
알림종
빨간불 멸등
읽은 알림
연한 음영
클릭
알림발생
구역/기계별
카테고리 확인
고장 발생/
설정값 오류
읽지않은 알림
진한 음영
관리자에게
메일 전송

## Slide 5
요구사항 ID |  | HVAC-ALARM-02 | 프로세스명 | 알림
작성일자 |  | 2023.09.13 | 작성자 | 
프로세스 Flow |  |  |  | 
관리자 |  |  |  | 
Process
알림종 클릭
알림창 좌측 하단
읽은 알림삭제
클릭
알림글 증가에
따른 알림창
복잡화
읽은 데이터
모두 삭제
읽은 데이터
일부 삭제

## Slide 6
요구사항 ID |  | HVAC-ALARM-03 | 프로세스명 | 알림로그
작성일자 |  | 2023.09.30 | 작성자 | 
프로세스 Flow |  |  |  | 
관리자 |  |  |  | 
Process
알림로그 메뉴
클릭
구역, 알림유형
선택
지난 알림
필요
조건에 맞는
로그 목록 출력
최신순으로
알림로그 출력

## Slide 7
요구사항 ID |  | HVAC-DC-01 | 프로세스명 | 계측기 데이터 수집 표시
작성일자 |  | 23.09.13 | 작성자 | 
프로세스 Flow |  |  |  | 
관리자 | , |  |  | 
Process
계측기 데이터
수집 표시
데이터 수집
데이터 표시
9개의 구역(A ~ I)으로 구분되고,
각 구역마다 계측기 설치
계측기를 통해 1시간 간격으로
구역별 데이터를 저장
온도, 습도, 차압, 청정도 데이터를 1시간
간격 꺽은선 그래프로 표시하는 화면 출력

## Slide 8
요구사항 ID |  | HVAC-DC-02 | 프로세스명 | 공조기 데이터 수집 표시
작성일자 |  | 23.09.13 | 작성자 | 
프로세스 Flow |  |  |  | 
관리자 |  |  |  | 
Process
공조기 데이터
수집 표시
데이터 수집
데이터 표시
공조기 전력량계를 설치
전력량계에서 수집한 데이터를
1시간 간격 꺾은선 그래프로 표시하는 화면 출력
전력량계를 통해 1시간 간격으로
누적 데이터를 저장
전력량계에서 수집한 누적 데이터를
1일 간격 막대그래프로 표시하는 화면 출력

## Slide 9
요구사항 ID |  | HVAC-DC-03 | 프로세스명 | 기상청 데이터 수집 표시
작성일자 |  | 23.09.13 | 작성자 | 
프로세스 Flow |  |  |  | 
관리자 |  |  |  | 
Process
기상청 데이터
수집 표시
데이터 수집
데이터 표시
공공데이터 포털과 Kosis에서
클린룸 외부의 기상데이터 수집
지역은 대전으로 설정
외부의 기상 데이터는 1시간
간격으로 저장
기상청 데이터를1시간
간격으로 가져와 표시
지난 3년의 기상 데이터 수집 후,
학습데이터로 사용

## Slide 10
요구사항 ID |  | HVAC-DS-01 | 프로세스명 | 계측기 데이터 조회
작성일자 |  | 23.09.13 | 작성자 | 
프로세스 Flow |  |  |  | 
관리자 |  |  |  | 
Process
계측기 데이터 조회
메인화면 출력
그래프 클릭
1시간간격 온도
꺾은선그래프
출력
해당 구역 최근 1일간
데이터를 시간별
꺾은선 그래프로 출력
화면 상단 기간 선택을
통해 원하는 기간 선택
(최소 한달)
해당 기간에 맞는
범위의 그래프 출력
각 리스트 버튼
클릭
해당 데이터 리스트
상세 화면 출력
구역별/기간별
리스트 조회
해당 리스트 출력
csv파일 및 엑셀, PDF
파일로 다운로드
1시간간격 기압
꺾은선그래프
출력
1시간간격 습도
꺾은선그래프
출력
1시간간격 청정도
꺾은선그래프
출력
각 화면 최근 1일
간 데이터를 시간별
꺾은선 그래프로 출력
구역별 드롭박스에서
구역 선택

## Slide 11
요구사항 ID |  | HVAC-DS-02 | 프로세스명 | 공조기 데이터 조회
작성일자 |  | 23.09.13 | 작성자 | 
프로세스 Flow |  |  |  | 
관리자 |  |  |  | 
Process
공조기 데이터 조회
메인화면 출력
1시간 간격으로 전력량을
나타내는 꺾은선 그래프
출력
누적 전력량을 나타내는 하루
간격으로막대 그래프 출력
해당 기간에 맞춘
그래프 범위 변화
각 데이터
그래프 클릭
해당 데이터 리스트
상세 화면 출력
구역별/기간별
리스트 조회
해당 리스트 출력
화면 상단 기간 선택을
통해 원하는 기간 선택
(최소 한달)
csv파일 및 엑셀, PDF
파일로 다운로드
1일 간격으로 전력량을
나타내는 꺾은선 그래프
출력
그래프 클릭

## Slide 12
요구사항 ID |  | HVAC-DS-03 | 프로세스명 | 기상청 데이터 조회
작성일자 |  | 23.09.13 | 작성자 | 
프로세스 Flow |  |  |  | 
관리자 |  |  |  | 
Process
기상청 데이터 조회
메인화면 출력
온도를 나타내는
영역 그래프 출력
습도 및 기압을 나타내는
표 형식으로 출력

## Slide 13
요구사항 ID |  | HVAC-DA-01 | 프로세스명 | 공조기별 가동상태에 따른 에너지 소비량 분석
작성일자 |  | 23.09.13 | 작성자 | 
프로세스 Flow |  |  |  | 
관리자 |  |  |  | 
Process
계측기 데이터 수집
특성 엔지니어링
데이터 전처리
데이터 분할
모델 학습
모델 평가
모델 튜닝
예측 및 결과해석
공조기별 에너지 소비량
및 절감률 시각화

## Slide 14
요구사항 ID |  | HVAC-DA-02 | 프로세스명 | 공조기별 가동상태에 따른 에너지 소비량 조회
작성일자 |  | 23.09.13 | 작성자 | 
프로세스 Flow |  |  |  | 
관리자 |  |  |  | 
Process
분석 조회
조회 종류 선택
(시간,월,년)
공조기 선택
날짜 선택
(검색날짜,종료날짜)
조회
평가 지표 제공
다운로드가능
(PDF,CSV)
조회 결과 시각화

## Slide 15
요구사항 ID |  | HVAC-DA-03 | 프로세스명 | 에너지 소비 절감량 및 절감률 조회
작성일자 |  | 23.09.13 | 작성자 | 
프로세스 Flow |  |  |  | 
관리자 |  |  |  | 
Process
분석 조회
날짜 선택
(검색날짜,종료날짜)
기간 선택
(월,년)
조회
평가 지표 제공
다운로드가능
(PDF,CSV)
조회 결과 시각화

## Slide 16
요구사항 ID |  | HVAC-DA-04 | 프로세스명 | 고장여부 분류 및 예측 분석
작성일자 |  | 23.09.13 | 작성자 | 
프로세스 Flow |  |  |  | 
관리자 |  |  |  | 
Process
계측기 데이터 수집
특성 엔지니어링
데이터 전처리
데이터 분할
모델 학습
모델 평가
모델 튜닝
예측 및 결과 해석
ROC 곡선, 혼동 행렬
모델 분류 성능 시각화

## Slide 17
요구사항 ID |  | HVAC-DA-05 | 프로세스명 | 고장여부 분석 조회
작성일자 |  | 23.09.13 | 작성자 | 
프로세스 Flow |  |  |  | 
관리자 |  |  |  | 
Process
고장여부 분석 조회
조회 종류 선택
(시간,월,년)
공조기 선택
날짜 선택
(검색 날짜,종료날짜)
조회
조회 결과 시각화
평가 지표 제공
분석결과 상세정보
다운로드가능
(PDF,CSV)

## Slide 18
요구사항 ID |  | HVAC-DCA-01 | 프로세스 명 | 공조기 에너지 비용 조회
작성일자 |  | 2023.09.15 | 작성자 | 
프로세스 Flow |  |  |  | 
관리자 |  |  |  | 
Process
조회 버튼 클릭
조회할
월과 년을 선택
에너지 비용
메뉴 클릭
공조기 에너지
비용 조회/연간
탄소배출량 조회
서브 메뉴
에너지 비용 조회 클릭
해당하는 기간의
에너지 비용과
탄소배출량을 화면에 출력

## Slide 19
요구사항 ID |  | HVAC-DCA-02 | 프로세스 명 | 공조기 에너지 비용 조회(단가 수정)
작성일자 |  | 2023.09.15 | 작성자 | 
프로세스 Flow |  |  |  | 
관리자 |  |  |  | 
Process
에너지 비용 단가 수정
에너지 비용
메뉴 클릭
전기요금 인상/인하
서브 메뉴
에너지 비용 조회 클릭
우측 상단의
설정 버튼 클릭
계약 전력, 전력 사용량,
전력량 요금 입력
새 창으로 에너지
단가 수정 화면 출력
하단의
적용 버튼 클릭

## Slide 20
요구사항 ID |  | HVAC-DCA-03 | 프로세스 명 | 공조기 에너지 비용 조회(파일 다운로드)
작성일자 |  | 2023.09.15 | 작성자 | 
프로세스 Flow |  |  |  | 
관리자 |  |  |  | 
Process
조회 버튼 클릭
조회할
년과 월을 선택
에너지 비용
메뉴 클릭
특정 기간의
에너지 비용
파일 다운로드
서브 메뉴
에너지 비용 조회 클릭
해당하는 기간의
에너지 비용과
탄소배출량을
화면에 출력
하단의 다운로드
버튼 클릭
새 창으로
파일 형식(엑셀, pdf 등)
선택
선택한 파일 형식으로 다운로드

## Slide 21
요구사항 ID |  | HVAC-DCA-04 | 프로세스 명 | 공조기 에너지 비용 분석(웹)
작성일자 |  | 2023.09.15 | 작성자 | 
프로세스 Flow |  |  |  | 
관리자 |  |  |  | 
Process
에너지 비용
메뉴 클릭
공조기 에너지
비용 분석
서브 메뉴
에너지 비용 분석 클릭
분석 결과를
화면에 출력

## Slide 22
요구사항 ID |  | HVAC-DCA-05 | 프로세스 명 | 공조기 에너지 비용 분석(분석)
작성일자 |  | 2023.09.15 | 작성자 | 
프로세스 Flow |  |  |  | 
관리자 |  |  |  | 
Process
전력 소비량으로
에너지 비용을 산출
공조기 에너지
비용 분석
평균 에너지 비용 대비
증감률 산출
평균 에너지 비용과
당월/올해 비용을 비교
평균 에너지 비용 대비
증감 금액 산출

## Slide 23
요구사항 ID |  | HVAC-DCA-06 | 프로세스 명 | 공조기 에너지 비용 분석(분석)
작성일자 |  | 2023.09.15 | 작성자 | 
프로세스 Flow |  |  |  | 
관리자 |  |  |  | 
Process
전력 소비량으로
탄소배출량을 산출
탄소배출량
증감률 분석
전월 탄소배출량 대비
증감률 산출
전월 탄소배출량과
당월 탄소배출량을 비교

## Slide 24
요구사항 ID |  | HVAC-FAEP | 프로세스명 | 설비 성능 조회
작성일자 |  | 23.09.15 | 작성자 | 
프로세스 Flow |  |  |  | 
관리자 |  |  |  | 
Process
설비 성능 조회
메뉴 클릭
클린룸 내부도에
공조기 상태 표시
비정상 작동
공조기 : 빨간색
정상 작동
공조기 : 초록색
관리자에게
알림, 메일 전송
로그에 기록
DB에 저장
.csv 파일로 저장

## Slide 25
요구사항 ID |  | HVAC-EI | 프로세스명 | 구역별 환경 정보
작성일자 |  | 23.09.15 | 작성자 | 
프로세스 Flow |  |  |  | 
관리자 |  |  |  | 
Process
구역별 환경 정보
메뉴 클릭
클린룸 내부도에
계측기 데이터 표시
원하는 시간
선택
선택한 시간의
계측기 데이터 표시

## Slide 26
요구사항 ID |  | HVAC-DMC-01 | 프로세스명 | 정보감시 및 제어(적정값, 오차범위 변경)
작성일자 |  | 2023.09.13 | 작성자 | 
프로세스 Flow |  |  |  | 
관리자 |  |  |  | 
Process
정보감시 및 제어 메뉴 선택
온도 선택
클린룸 내부도 출력
우측상단 환경설정 아이콘 클릭
변경하고자하는 청정도 적정값 slide로 조정
변경 버튼 클릭
청정도 class 적정값 변경
변경하고자하는 오차범위 slide로 조정
(기본설정:
온도 ±1℃, 습도 ±5%, 기압 ±0.1,
청정도 클래스 1~10)
변경 버튼 클릭
오차범위 변경

## Slide 27
요구사항 ID |  | HVAC-DMC-02 | 프로세스명 | 정보감시 및 제어(CCTV)
작성일자 |  | 2023.09.13 | 작성자 | 
프로세스 Flow |  |  |  | 
관리자 |  |  |  | 
Process
정보감시 및 제어 메뉴 선택
우측상단 CCTV 아이콘 클릭
공조기에 설치된
CCTV화면 표시
장비 작동감시

## Slide 28
요구사항 ID |  | HVAC-DMC-03 | 프로세스명 | 정보감시 및 제어(화면표시-온도)
작성일자 |  | 2023.09.13 | 작성자 | 
프로세스 Flow |  |  |  | 
관리자 |  |  |  | 
Process
정보감시 및 제어 메뉴 선택
온도 선택
클린룸 내부도 출력
기기별 설정온도 표시
구역별 내부온도 측정값 표시
관리자에게 메일로 알림전송/ 해당구역 빨간불
온도측정값이 오차범위를 벗어날 경우
기기별 설정온도 변경하고 싶은 경우
희망 설정온도 slide로 조정
변경버튼 클릭
해당기기 설정온도 변경
상단에 전체기기 설정온도 표시
전체기기 설정온도 변경하고 싶은 경우
상단에
적정온도 표시
희망 설정온도
slide로 조정
변경버튼 클릭
전체기기 설정온도 변경
기기별 실시간 온도 추천값 표시
이상 구역 계측기, 날짜, 시간
로그기록 / DB저장
기록로그
.CSV파일로
다운로드가능

## Slide 29
요구사항 ID |  | HVAC-DMC-04 | 프로세스명 | 정보감시 및 제어(화면표시-습도)
작성일자 |  | 2023.09.13 | 작성자 | 
프로세스 Flow |  |  |  | 
관리자 |  |  |  | 
Process
정보감시 및 제어 메뉴 선택
습도 선택
클린룸 내부도 출력
기기별 설정습도 표시
구역별 내부습도 측정값 표시
관리자에게 메일로 알림전송/ 해당구역 빨간불
습도측정값이 오차범위를 벗어날 경우
기기별 설정습도 변경하고 싶은 경우
희망 설정습도slide로 조정
변경버튼 클릭
해당기기 설정습도 변경
상단에 전체기기 설정습도 표시
전체기기 설정습도 변경하고 싶은 경우
상단에
적정습도 표시
희망 설정습도 slide로 조정
변경버튼 클릭
전체기기 설정습도 변경
기기별 실시간 습도 추천값 표시
이상 구역 계측기, 날짜, 시간
로그기록 / DB저장
기록로그
.CSV파일로
다운로드가능

## Slide 30
요구사항 ID |  | HVAC-DMC-05 | 프로세스명 | 정보감시 및 제어(화면표시-기압)
작성일자 |  | 2023.09.13 | 작성자 | 
프로세스 Flow |  |  |  | 
관리자 |  |  |  | 
Process
정보감시 및 제어 메뉴 선택
기압 선택
클린룸 내부도 출력
기기별 설정기압 표시
구역별 내부기압 측정값 표시
관리자에게 메일로 알림전송/ 해당구역 빨간불
차압이 오차범위를 벗어날 경우
기기별 설정기압 변경하고 싶은 경우
희망 설정기압 slide로 조정
변경버튼 클릭
해당기기 설정기압 변경
상단에 전체기기 설정기압 표시
전체기기 설정기압 변경하고 싶은 경우
상단에
적정기압 표시
희망 설정기압 slide로 조정
변경버튼 클릭
전체기기 설정기압 변경
기기별 실시간 기압 추천값 표시
이상 구역 계측기, 날짜, 시간
로그기록 / DB저장
기록로그
.CSV파일로
다운로드가능

## Slide 31
요구사항 ID |  | HVAC-DMC-06 | 프로세스명 | 정보감시 및 제어(화면표시-청정도)
작성일자 |  | 2023.09.13 | 작성자 | 
프로세스 Flow |  |  |  | 
관리자 |  |  |  | 
Process
정보감시 및 제어 메뉴 선택
청정도 선택
클린룸 내부도 출력
기기별 설정송풍강도 표시
구역별 내부청정도 측정값 표시
관리자에게 메일로 알림전송/ 해당구역 빨간불
청정도가 오차범위를 벗어날 경우
기기별 설정송풍강도 변경하고 싶은 경우
희망 송풍강도
Slide로 조정
변경버튼 클릭
해당기기 설정송풍강도 변경
상단에 전체기기 설정송풍강도 표시
전체기기 송풍강도 변경하고 싶은 경우
상단에
적정청정도 표시
희망 설정송풍강도 slide로 조정
변경버튼 클릭
전체기기 설정송풍강도 변경
기기별 실시간 송풍강도 추천값 표시
이상 구역 계측기, 날짜, 시간
로그기록 / DB저장
기록로그
.CSV파일로
다운로드가능

## Slide 32
요구사항 ID |  | HVAC-CHECK-01 | 프로세스명 | 점검기록표
작성일자 |  | 2023.09.13 | 작성자 | 
프로세스 Flow |  |  |  | 
관리자 |  |  |  | 
Process
점검기록표
메뉴 클릭
점검기록표
게시판 표시
점검기록번호, 점검자, 날짜 표시
점검기록 번호로
내림차순 정렬 하여 표시
해당 점검기록의
점검기록 번호,
점검자, 날짜 표시
점검기록
상세보기
점검기록표
확인
점검기록표
확인 필요
점검기록 클릭
원하는 날짜 선택
선택한 날짜
점검기록표 표시

## Slide 33
요구사항 ID |  | HVAC-CHECK-02 | 프로세스명 | 점검기록표
작성일자 |  | 2023.09.13 | 작성자 | 
프로세스 Flow |  |  |  | 
관리자 |  |  |  | 
Process
점검기록표
메뉴 클릭
점검기록표 게시판
우측 상단 등록버튼
클릭
등록 완료
점검 후
점검 기록표 등록
점검기록표
등록창 열림
등록 버튼 클릭
점검기록 번호
자동부여,
내욕, 점검자
작성, 파일첨부
파일 첨부 시
점검기록에 표시
표와 체크박스로
이루어진
점검기록 작성
점검기록 작성시
체크되지 않은
목록
담당 관리자에게
메일전송

## Slide 34
요구사항 ID |  | HVAC-CHECK-03 | 프로세스명 | 점검기록표
작성일자 |  | 2023.09.13 | 작성자 | 
프로세스 Flow |  |  |  | 
관리자 |  |  |  | 
Process
점검기록표
메뉴 클릭
해당 점검기록
클릭
수정 완료
점검기록표
오기 후 등록
상세보기
하단 수정버튼
클릭
수정 버튼 클릭
점검기록, 점검자
수정 , 파일첨부
추가/삭제
파일 첨부 추가 시
점검기록에 표시
파일 첨부 삭제 시
점검기록에서 삭제