## 표지 (hidden)
자료사전(Data Dictionary)
v 1.0
에너지사용 최적화를 위한 스마트 클린룸 공조설비에너지관리시스템(AHUEMS)
2023.09.20
관 리 본 문 서
문 서 관 리 번 호 |  | [프로젝트 팀명]
작 성 자
보 안 | 대 외 비

## 개정이력
문서 개정이력표
문서명 |  | 자료사전(Data Dictionary)
버전 | 날짜 | 내용 | 작성자
1.0 | 2023.09.20 | 최초 작성 | 정종태
삭제 대상

## 자료사전(Data Dictionary)
자료사전(Data Dictionary)
프로젝트명 | [5 empty] | 에너지사용 최적화를 위한 스마트 클린룸 공조설비에너지관리시스템(AHUEMS) | 작성일 | 2023-09-20 | 작성자
No | 주제영역 명(1 Level) | 주제영역 명(2 Level) | 주제영역 명(3 Level) | Data ID | Data 명 | Data 정의 |  | 업무 용어 | Data Code | Domain | 담당자
| ADMIN | 관리자 테이블
|  |  |  | ADMIN | adminId | 관리자아이디(자동생성) |  |  | adminId | STRING
[5 empty] | adminEmail | 관리자 이메일 |  |  | adminEmail | STRING
[5 empty] | adminPwd | 관리자 패스워드 |  |  | adminPwd | STRING
[5 empty] | adminName | 관리자 이름 |  |  | adminName | STRING
[5 empty] | adminAuthority | 관리자 권한 |  |  | adminAuthority | INT
| MENU | 메뉴 테이블
|  |  |  | MENU | menuCode | 메뉴 코드 |  |  | menuCode | STRING
[5 empty] | menuName | 메뉴 이름 |  |  | menuName | STRING
[5 empty] | menuUrl | 메뉴 URL |  |  | menuUrl | STRING
[5 empty] | jText | 메뉴 Javascript |  |  | jText | STRING
[5 empty] | menuLevel | 메뉴 레벨 |  |  | menuLevel | INT
[5 empty] | upCode | 업 코드 |  |  | upCode | STRING
[5 empty] | isNav | 네비게이션 |  |  | isNav | INT
[5 empty] | menuIcon | 메뉴 아이콘 |  |  | menuIcon | STRING
| HVAC | 공조기 테이블
|  |  |  | HVAC | hvacNum | 공조기 번호 |  |  | hvacNum | STRING
[5 empty] | sectionNum | 구역 번호 |  |  | sectionNum | STRING
구역 테이블
|  |  |  | SECTION | sectionNum | 구역번호 |  |  | sectionNum | INT
온도계 테이블
|  |  |  | THERMOMETER | thermometerNum | 온도계 번호 |  |  | thermometerNum | STRING
[5 empty] | thermometerSet | 온도계 설정값 |  |  | thermometerSet | INT
[5 empty] | thermometerErrorrange | 온도계 오차범위 |  |  | thermometerErrorrange | INT
[5 empty] | sectionNum | 구역 번호 |  |  | sectionNum | STRING
|  | 기압계 테이블 |  | BAROMETER
[5 empty] | barometerNum | 기압계 번호 |  |  | barometerNum | STRING
[5 empty] | barometerSet | 기압계 설정값 |  |  | barometerSet | INT
[5 empty] | barometerErrorrange | 기압계 오차범위 |  |  | barometerErrorrange | INT
[5 empty] | sectionNum | 구역 번호 |  |  | sectionNum | STRING
|  | 습도계 테이블 |  | HYGROMETER
[5 empty] | meterNum | 습도계 번호 |  |  | meterNum | STRING
[5 empty] | thermometerSet | 습도계 설정값 |  |  | thermometerSet | INT
[5 empty] | thermometerErrorrange | 숩도계 오차범위 |  |  | thermometerErrorrange | INT
[5 empty] | sectionNum | 구역 번호 |  |  | sectionNum | STRING
|  | 분진계 테이블 |  | DUSTMETER
[5 empty] | dustmeterNum | 분진계 번호 |  |  | dustmeterNum | STRING
[5 empty] | dustmeterSet | 분진계 설정값 |  |  | dustmeterSet | INT
[5 empty] | dustmeterErrorrange | 분진계 오차범위 |  |  | dustmeterErrorrange | INT
[5 empty] | sectionNum | 구역 번호 |  |  | sectionNum | STRING
|  | 온도측정 테이블 |  | TEMPERATURE
[5 empty] | temperatureNum | 온도 번호 |  |  | temperatureNum | STRING
[5 empty] | thermometerNum | 온도계 번호 |  |  | thermometerNum | STRING
[5 empty] | temperatureDate | 날짜 |  |  | temperatureDate | DATE
[5 empty] | temperature | 온도 |  |  | temperature | INT
|  | 습도측정 테이블 |  | HUMID
[5 empty] | humidNum | 습도 번호 |  |  | humidNum | STRING
[5 empty] | hygrometerNum | 습도계 번호 |  |  | hygrometerNum | STRING
[5 empty] | humidDate | 날짜 |  |  | humidDate | DATE
[5 empty] | humid | 습도 |  |  | humid | INT
|  | 기압측정 테이블 |  | PRESSURE
[5 empty] | pressureNum | 기압 번호 |  |  | pressureNum | STRING
[5 empty] | baromerterNum | 기압계 번호 |  |  | baromerterNum | STRING
[5 empty] | pressureDate | 날짜 |  |  | pressureDate | DATE
[5 empty] | pressure | 기압 |  |  | pressure | INT
|  | 분진측정 테이블 |  | CLASS
[5 empty] | classNum | 청정도 번호 |  |  | classNum | STRING
[5 empty] | dustmeterNum | 분진계 번호 |  |  | dustmeterNum | STRING
[5 empty] | classDate | 날짜 |  |  | classDate | DATE
[5 empty] | class | 청정도 |  |  | class | INT
|  | 공조기에너지소비량 테이블 |  | CONSUME
[5 empty] | consumeNum | 에너지소비량번호 |  |  | consumeNum | STRING
[5 empty] | consumeEnergy | 에너지소비량 |  |  | consumeEnergy | INT
[5 empty] | consumeOperartion | 공조기가동상태 |  |  | consumeOperartion | INT
[5 empty] | hvacNum | 공조기번호 |  |  | hvacNum | STRING
|  | 기상청데이터 테이블 |  | WHEATHER
[5 empty] | wheatherDataNum | 데이터번호 |  |  | wheatherDataNum | INT
[5 empty] | wheatherDate | 날짜 |  |  | wheatherDate | DATE
[5 empty] | wheatherTemperature | 기온 |  |  | wheatherTemperature | INT
[5 empty] | wheatherHumidity | 습도 |  |  | wheatherHumidity | INT
[5 empty] | wheatherPressure | 기압 |  |  | wheatherPressure | INT
[5 empty] | consumeNum | 에너지소비량번호 |  |  | consumeNum | STRING
|  | 탄소배출량 테이블 |  | CO2
[5 empty] | co2Num | 탄소배출량번호 |  |  | co2Num | INT
[5 empty] | co2Account | 탄소배출량 |  |  | co2Account | INT
[5 empty] | co2Target | 목표치 |  |  | co2Target | INT
[5 empty] | co2Date | 날짜 |  |  | co2Date | DATE
[5 empty] | consumeNum | 에너지소비량번호 |  |  | consumeNum | STRING
|  | 에너지비용 테이블 |  | COST
[5 empty] | costNum | 에너지데이터번호 |  |  | costNum | STRING
[5 empty] | costCost | 전기요금 |  |  | costCost | INT
[5 empty] | costDate | 날짜 |  |  | costDate | DATE
[5 empty] | costAverage | 평균전력량 |  |  | costAverage | INT
[5 empty] | consumeNum | 에너지소비량번호 |  |  | consumeNum | STRING
|  | on/off이력 테이블 |  | ONOFF
[5 empty] | onoffrecordNum | on/off이력번호 |  |  | onoffrecordNum | STRING
[5 empty] | hvacNum | 공조기번호 |  |  | hvacNum | STRING
[5 empty] | onoffYN | 작동유무 |  |  | onoffYN | INT
[5 empty] | onoffrecordDate | 날짜 |  |  | onoffrecordDate | DATE
|  | 공조기전력데이터 테이블 |  | HVACELECDATA
[5 empty] | hvacElecDataNum | 전력데이터번호 |  |  | hvacElecDataNum | STRING
[5 empty] | hvacElecDate | 날짜 |  |  | hvacElecDate | DATE
[5 empty] | hvacElecData | 전력데이터번호 |  |  | hvacElecData | INT
[5 empty] | onoffrecordNum | on/off이력번호 |  |  | onoffrecordNum | STRING
|  | cctv |  | CCTV
[5 empty] | CCTVNum | cctv번호 |  |  | CCTVNum | STRING
[5 empty] | hvacNum | 공조기번호 |  |  | hvacNum | STRING
|  | 고장이력 |  | BREAK
[5 empty] | breakrecordNum | 고장이력번호 |  |  | breakrecordNum | INT
[5 empty] | hvacNum | 공조기번호 |  |  | hvacNum | STRING
[5 empty] | breakYN | 고장유무 |  |  | breakYN | INT
[5 empty] | breakDate | 날짜 |  |  | breakDate | DATE
|  | 알림 |  | ALARM
[5 empty] | alarmNum | 알림번호 |  |  | alarmNum | STRING
[5 empty] | alarmRead | 읽음여부 |  |  | alarmRead | INT
[5 empty] | alarmDate | 알림날짜 |  |  | alarmDate | DATE
[5 empty] | alarmEmail | 이메일전송여부 |  |  | alarmEmail | STRING
[5 empty] | alarmCheck | 표시여부 |  |  | alarmCheck | INT
[5 empty] | alarmContent | 알림내용 |  |  | alarmContent | STRING
[5 empty] | alarmClassNum | 알림유형번호 |  |  | alarmClassNum | INT
[5 empty] | alarmrecordNum | 알림이력번호 |  |  | alarmrecordNum | STRING
[5 empty] | adminId | 관리자아이디 |  |  | adminId | STRING
[5 empty] | temperatureNum | 온도번호 |  |  | temperatureNum | STRING
[5 empty] | pressureNum | 기압번호 |  |  | pressureNum | STRING
[5 empty] | humidNum | 습도번호 |  |  | humidNum | STRING
[5 empty] | classNum | 청정도번호 |  |  | classNum | STRING
|  | 알림유형 |  | ALARMCLASS
[5 empty] | alarmClassNum | 알림유형번호 |  |  | alarmClassNum | INT
[5 empty] | alarmKeyword | 알림키워드 |  |  | alarmKeyword | STRING
|  | 알림이력 |  | ALARMRECORD
[5 empty] | alarmrecordNum | 알림이력번호 |  |  | alarmrecordNum | STRING
[5 empty] | breakrecordNum | 고장이력번호 |  |  | breakrecordNum | INT
[5 empty] | alarmrecordDate | 날짜 |  |  | alarmrecordDate | DATE
|  | 점검기록표 |  | CHECK
[5 empty] | checkNum | 알림번호 |  |  | checkNum | NUMBER
[5 empty] | checkName | 알림제목 |  |  | checkName | STRING
[5 empty] | checkDate | 읽음여부 |  |  | checkDate | DATE
[5 empty] | checkDetail | 알림날짜 |  |  | checkDetail | STRING
[5 empty] | checkUpdatedate | 이메일전송여부 |  |  | checkUpdatedate | INT
[5 empty] | checkEmail | 표시여부 |  |  | checkEmail | INT
[5 empty] | attachNum | 알림내용 |  |  | attachNum | INT
[5 empty] | checkCheckNum | 알림유형번호 |  |  | checkCheckNum | INT
[5 empty] | adminId | 관리자아이디 |  |  | adminId | STRING
|  | 점검체크 |  | CHECKCHECK
[5 empty] | checkCheckNum | 점검체크번호 |  |  | checkCheckNum | INT
[5 empty] | check | 점검체크유형 |  |  | check | INT
|  | 첨부파일 |  | ATTACH
[5 empty] | attachNum | 천부파일번호 |  |  | attachNum | INT
[5 empty] | attachFileUrl | 파일업로드주소 |  |  | attachFileUrl | STRING
[5 empty] | attachFileName | 파일이름 |  |  | attachFileName | STRING
[5 empty] | attachFileType | 파일타입 |  |  | attachFileType | STRING
[5 empty] | attachDate | 업로드날짜 |  |  | attachDate | DATE
|  | 단가수정 |  | COSTCHANGE
[5 empty] | costChange | 단가변경 |  |  | costChange | NUMBER