## 테이블목록
테이블목록
시스템명 |  | 에너지사용 최적화를 위한 스마트 클린룸 공조설비에너지관리시스템(AHUEMS) |  | 작성일 | 2023-09-21 | 작성자
No. | 주제영역명 | 테이블ID | 테이블명 | 길이 | 초기건수 | 최대건수 | 증가건수
1 | 관리자 | ADMIN | 관리자
2 | 메뉴 | MENU | 메뉴
3 | 공조기 | HVACEMS | 공조기
|  | SECTION | 구역
|  | THERMOMETER | 온도계
|  | TEMPERATURE | 온도측정
|  | BAROMETER | 기압계
|  | PRESSURE | 기압측정
|  | HYGROMETER | 습도계
|  | HUMID | 습도측정
|  | DUSTMETER | 분진계
|  | CLASS | 분진측정
|  | CONSUME | 공조기 에너지 소비량
|  | WHEATHER | 기상청데이터
|  | CO2 | 탄소배출량
|  | COST | 에너지비용
|  | ONOFF | on/off이력
|  | HVACELEC | 공조기 전력 데이터
|  | CCTV | cctv
|  | BREAK | 고장이력
4 | 알림 | ALARM | 알림
|  | ALARMRECORD | 알림이력
|  | ALARMCLASS | 알람유형
5 | 점검기록표 | CHECK | 점김기록
|  | CHECKCHECK | 점검체크
|  | ATTACH | 첨부파일
6 | 에너지소비비용 | COSTCHANGE | 단가수정