## 테이블 정의서
테이블정의서
| 시스템명 | 에너지사용 최적화를 위한 스마트 클린룸 공조설비에너지관리시스템(AHUEMS) | 작성일자 |  | 2023-09-21 | 작성자
주제영역명 |  |  | 데이터베이스명 |  | HVACEMS
테이블ID |  | ADMIN | 테이블명 |  | 관리자
테이블설명 |  | 관리자 테이블
NO. | 컬럼명 | 설명 | 키유형 | 널/유일 | 데이터형 | 데이터길이 | 제약조건
1 | adminId | 관리자아이디(자동생성) | PK | NO | VARCHAR2 | 10
2 | adminEmail | 관리자 이메일 |  | NO | VARCHAR2 | 30
3 | adminPwd | 관리자 패스워드 |  | YES | VARCHAR2 | 20
4 | adminName | 관리자 이름 |  | YES | VARCHAR2 | 10
5 | adminAuthority | 관리자 권한 |  | YES | NUMBER
업무규칙
주제영역명 |  | 메뉴 | 데이터베이스명 |  | HVACEMS
테이블ID |  | MENU | 테이블명 |  | 메뉴
테이블설명 |  | 메뉴 테이블
NO. | 컬럼명 | 설명 | 키유형 | 널/유일 | 데이터형 | 데이터길이 | 제약조건
1 | menuCode | 메뉴 코드 | PK | NO | VARCHAR2 | 40
2 | menuName | 메뉴 이름 |  | NO | VARCHAR2 | 30
3 | menuUrl | 메뉴 URL |  | NO | VARCHAR2 | 150
4 | jText | 메뉴 Javascript |  | YES | VARCHAR2 | 1500
5 | menuLevel | 메뉴 레벨 |  | NO | NUMBER
6 | upCode | 업 코드 | FK | NO | VARCHAR2 | 40
7 | isNav | 네비게이션 |  | NO | NUMBER
8 | menuIcon | 메뉴 아이콘 |  | YES | VARCHAR2 | 50
업무규칙
주제영역명 |  | 공조기 | 데이터베이스명 |  | HVACEMS
테이블ID |  | HVAC | 테이블명 |  | 공조기
테이블설명 |  | 공조기 테이블
NO. | 컬럼명 | 설명 | 키유형 | 널/유일 | 데이터형 | 데이터길이 | 제약조건
1 | hvacNum | 공조기 번호 | PK | NO | VARCHAR2 | 20
2 | sectionNum | 구역 번호 | FK | NO | VARCHAR2 | 20
업무규칙
주제영역명 |  | 공조기 | 데이터베이스명 |  | HVACEMS
테이블ID |  | SECTION | 테이블명 |  | 구역
테이블설명 |  | 구역 테이블
NO. | 컬럼명 | 설명 | 키유형 | 널/유일 | 데이터형 | 데이터길이 | 제약조건
1 | sectionNum | 구역 번호 | PK | NO | VARCHAR2 | 20
업무규칙
주제영역명 |  | 공조기 | 데이터베이스명 |  | HVACEMS
테이블ID |  | THERMOMETER | 테이블명 |  | 온도계
테이블설명 |  | 온도계 테이블
NO. | 컬럼명 | 설명 | 키유형 | 널/유일 | 데이터형 | 데이터길이 | 제약조건
1 | thermometerNum | 온도계 번호 | PK | NO | VARCHAR2 | 20
2 | thermometerSet | 온도계 설정값 |  | NO | NUMBER
3 | thermometerErrorrange | 온도계 오차범위 |  | NO | NUMBER
5 | sectionNum | 구역 번호 | FK | NO | VARCHAR2 | 20
업무규칙
주제영역명 |  | 공조기 | 데이터베이스명 |  | HVACEMS
테이블ID |  | BAROMETER | 테이블명 |  | 기압계
테이블설명 |  | 기압계 테이블
NO. | 컬럼명 | 설명 | 키유형 | 널/유일 | 데이터형 | 데이터길이 | 제약조건
1 | barometerNum | 기압계 번호 | PK | NO | VARCHAR2 | 20
2 | barometerSet | 기압계 설정값 |  | NO | NUMBER
3 | barometerErrorrange | 기압계 오차범위 |  | NO | NUMBER
5 | sectionNum | 구역 번호 | FK | NO | VARCHAR2 | 20
업무규칙
주제영역명 |  | 공조기 | 데이터베이스명 |  | HVACEMS
테이블ID |  | HYGROMETER | 테이블명 |  | 습도계
테이블설명 |  | 습도계 테이블
NO. | 컬럼명 | 설명 | 키유형 | 널/유일 | 데이터형 | 데이터길이 | 제약조건
1 | meterNum | 습도계 번호 | PK | NO | VARCHAR2 | 20
2 | thermometerSet | 습도계 설정값 |  | NO | NUMBER
3 | thermometerErrorrange | 습도계 오차범위 |  | NO | NUMBER
5 | sectionNum | 구역 번호 | FK | NO | VARCHAR2 | 20
업무규칙
주제영역명 |  | 공조기 | 데이터베이스명 |  | HVACEMS
테이블ID |  | THERMOMETER | 테이블명 |  | 분진계
테이블설명 |  | 분진계 테이블
NO. | 컬럼명 | 설명 | 키유형 | 널/유일 | 데이터형 | 데이터길이 | 제약조건
1 | dustmeterNum | 분진계 번호 | PK | NO | VARCHAR2 | 20
2 | dustmeterSet | 분진계 설정값 |  | NO | NUMBER
3 | dustmeterErrorrange | 분진계 오차범위 |  | NO | NUMBER
5 | sectionNum | 구역 번호 | FK | NO | VARCHAR2 | 20
업무규칙
주제영역명 |  | 공조기 | 데이터베이스명 |  | HVACEMS
테이블ID |  | TEMPERATURE | 테이블명 |  | 온도측정
테이블설명 |  | 온도측정 테이블
NO. | 컬럼명 | 설명 | 키유형 | 널/유일 | 데이터형 | 데이터길이 | 제약조건
1 | temperatureNum | 온도 번호 | PK | NO | VARCHAR2 | 20
2 | thermometerNum | 온도계 번호 | FK | NO | VARCHAR2 | 20
3 | temperatureDate | 날짜 |  | NO | DATE
4 | temperature | 온도 |  | NO | NUMBER
업무규칙
주제영역명 |  | 공조기 | 데이터베이스명 |  | HVACEMS
테이블ID |  | PRESSURE | 테이블명 |  | 기압측정
테이블설명 |  | 기압측정 테이블
NO. | 컬럼명 | 설명 | 키유형 | 널/유일 | 데이터형 | 데이터길이 | 제약조건
1 | pressureNum | 기압 번호 | PK | NO | VARCHAR2 | 20
2 | baromerterNum | 기압계 번호 | FK | NO | VARCHAR2 | 20
3 | pressureDate | 날짜 |  | NO | DATE
4 | pressure | 기압 |  | NO | NUMBER
업무규칙
주제영역명 |  | 공조기 | 데이터베이스명 |  | HVACEMS
테이블ID |  | HUMID | 테이블명 |  | 습도측정
테이블설명 |  | 습도측정 테이블
NO. | 컬럼명 | 설명 | 키유형 | 널/유일 | 데이터형 | 데이터길이 | 제약조건
1 | humidNum | 습도 번호 | PK | NO | VARCHAR2 | 20
2 | hygrometerNum | 습도계 번호 | FK | NO | VARCHAR2 | 20
3 | humidDate | 날짜 |  | NO | DATE
4 | humid | 습도 |  | NO | NUMBER
업무규칙
주제영역명 |  | 공조기 | 데이터베이스명 |  | HVACEMS
테이블ID |  | CLASS | 테이블명 |  | 분진측정
테이블설명 |  | 분진측정 테이블
NO. | 컬럼명 | 설명 | 키유형 | 널/유일 | 데이터형 | 데이터길이 | 제약조건
1 | classNum | 청정도 번호 | PK | NO | VARCHAR2 | 20
2 | dustmeterNum | 분진계 번호 | FK | NO | VARCHAR2 | 20
3 | classDate | 날짜 |  | NO | DATE
4 | class | 청정도 |  | NO | NUMBER
업무규칙
주제영역명 |  | 공조기 | 데이터베이스명 |  | HVACEMS
테이블ID |  | CONSUME | 테이블명 |  | 공조기에너지소비량
테이블설명 |  | 공조기에너지소비량 테이블
NO. | 컬럼명 | 설명 | 키유형 | 널/유일 | 데이터형 | 데이터길이 | 제약조건
1 | consumeNum | 에너지소비량번호 | PK | NO | VARCHAR2 | 20
2 | consumeEnergy | 에너지소비량 |  | NO | NUMBER
3 | consumeOperartion | 공조기가동상태 |  | NO | NUMBER
4 | hvacNum | 공조기번호 | FK | NO | VARCHAR2 | 20
업무규칙
주제영역명 |  | 공조기 | 데이터베이스명 |  | HVACEMS
테이블ID |  | WHEATHER | 테이블명 |  | 기상청데이터
테이블설명 |  | 기상청데이터 테이블
NO. | 컬럼명 | 설명 | 키유형 | 널/유일 | 데이터형 | 데이터길이 | 제약조건
1 | wheatherDataNum | 데이터번호 | PK | NO | NUMBER | 20
2 | wheatherDate | 날짜 |  | NO | DATE
3 | wheatherTemperature | 기온 |  | NO | NUMBER
4 | wheatherHumidity | 습도 |  | NO | NUMBER
5 | wheatherPressure | 기압 |  | NO | NUMBER
6 | consumeNum | 에너지소비량번호 | FK | NO | VARCHAR2 | 20
업무규칙
주제영역명 |  | 공조기 | 데이터베이스명 |  | HVACEMS
테이블ID |  | CO2 | 테이블명 |  | 탄소배출량
테이블설명 |  | 탄소배출량 테이블
NO. | 컬럼명 | 설명 | 키유형 | 널/유일 | 데이터형 | 데이터길이 | 제약조건
1 | co2Num | 탄소배출량번호 | PK | NO | NUMBER
2 | co2Account | 탄소배출량 |  | NO | NUMBER
3 | co2Target | 목표치 |  | NO | NUMBER
4 | co2Date | 날짜 |  | NO | DATE
5 | consumeNum | 에너지소비량번호 | FK | NO | VARCHAR2 | 20
업무규칙
주제영역명 |  | 공조기 | 데이터베이스명 |  | HVACEMS
테이블ID |  | COST | 테이블명 |  | 에너지비용
테이블설명 |  | 에너지비용 테이블
NO. | 컬럼명 | 설명 | 키유형 | 널/유일 | 데이터형 | 데이터길이 | 제약조건
1 | costNum | 에너지데이터번호 | PK | NO | VARCHAR2 | 20
2 | costCost | 전기요금 |  | NO | NUMBER
3 | costDate | 날짜 |  | NO | DATE
4 | costAverage | 평균전력량 |  | NO | NUMBER
5 | consumeNum | 에너지소비량번호 | FK | NO | VARCHAR2 | 20
업무규칙
주제영역명 |  | 공조기 | 데이터베이스명 |  | HVACEMS
테이블ID |  | ONOFF | 테이블명 |  | on/off이력
테이블설명 |  | on/off이력 테이블
NO. | 컬럼명 | 설명 | 키유형 | 널/유일 | 데이터형 | 데이터길이 | 제약조건
1 | onoffrecordNum | on/off이력번호 | PK | NO | VARCHAR2 | 20
2 | hvacNum | 공조기번호 | FK | NO | VARCHAR2 | 20
3 | onoffYN | 작동유무 |  | NO | NUMBER
4 | onoffrecordDate | 날짜 |  | NO | DATE
업무규칙
주제영역명 |  | 공조기 | 데이터베이스명 |  | HVACEMS
테이블ID |  | HVACELECDATA | 테이블명 |  | 공조기전력데이터
테이블설명 |  | 공조기전력데이터 테이블
NO. | 컬럼명 | 설명 | 키유형 | 널/유일 | 데이터형 | 데이터길이 | 제약조건
1 | hvacElecDataNum | 전력데이터번호 | PK | NO | VARCHAR2 | 20
2 | hvacElecDate | 날짜 |  | NO | DATE
3 | hvacElecData | 전력데이터번호 |  | NO | NUMBER
4 | onoffrecordNum | on/off이력번호 | FK | NO | VARCHAR2 | 20
업무규칙
주제영역명 |  | 공조기 | 데이터베이스명 |  | HVACEMS
테이블ID |  | CCTV | 테이블명 |  | cctv
테이블설명 |  | cctv 테이블
NO. | 컬럼명 | 설명 | 키유형 | 널/유일 | 데이터형 | 데이터길이 | 제약조건
1 | CCTVNum | cctv번호 | PK | NO | VARCHAR2 | 20
2 | hvacNum | 공조기번호 | FK | NO | VARCHAR2 | 20
업무규칙
주제영역명 |  | 공조기 | 데이터베이스명 |  | HVACEMS
테이블ID |  | BREAK | 테이블명 |  | 고장이력
테이블설명 |  | 고장이력 테이블
NO. | 컬럼명 | 설명 | 키유형 | 널/유일 | 데이터형 | 데이터길이 | 제약조건
1 | breakrecordNum | 고장이력번호 | PK | NO | NUMBER
2 | hvacNum | 공조기번호 | FK | NO | VARCHAR2 | 20
3 | breakYN | 고장유무 |  | NO | NUMBER
4 | breakDate | 날짜 |  | NO | DATE
업무규칙
주제영역명 |  | 알림 | 데이터베이스명 |  | HVACEMS
테이블ID |  | ALARM | 테이블명 |  | 알림
테이블설명 |  | 알림 테이블
NO. | 컬럼명 | 설명 | 키유형 | 널/유일 | 데이터형 | 데이터길이 | 제약조건
1 | alarmNum | 알림번호 | PK | NO | VARCHAR2 | 20
2 | alarmRead | 읽음여부 |  | NO | NUMBER
3 | alarmDate | 알림날짜 |  | NO | DATE
4 | alarmEmail | 이메일전송여부 |  | NO | VARCHAR2 | 50
5 | alarmCheck | 표시여부 |  | NO | NUMBER
6 | alarmContent | 알림내용 |  | NO | VARCHAR2 | 200
7 | alarmClassNum | 알림유형번호 | FK | NO | NUMBER
8 | alarmrecordNum | 알림이력번호 | FK | NO | VARCHAR2 | 10
9 | adminId | 관리자아이디 | FK | NO | VARCHAR2 | 20
10 | temperatureNum | 온도번호 | FK | YES | VARCHAR2 | 20
11 | pressureNum | 기압번호 | FK | YES | VARCHAR2 | 20
12 | humidNum | 습도번호 | FK | YES | VARCHAR2 | 20
13 | classNum | 청정도번호 | FK | YES | VARCHAR2 | 20
업무규칙
주제영역명 |  | 알림 | 데이터베이스명 |  | HVACEMS
테이블ID |  | ALARMCLASS | 테이블명 |  | 알람유형
테이블설명 |  | 알람유형 테이블
NO. | 컬럼명 | 설명 | 키유형 | 널/유일 | 데이터형 | 데이터길이 | 제약조건
1 | alarmClassNum | 알림유형번호 | PK | NO | NUMBER
2 | alarmKeyword | 알림키워드 |  | NO | VARCHAR2 | 50
업무규칙
주제영역명 |  | 알림 | 데이터베이스명 |  | HVACEMS
테이블ID |  | ALARMRECORD | 테이블명 |  | 알림이력
테이블설명 |  | 알림이력 테이블
NO. | 컬럼명 | 설명 | 키유형 | 널/유일 | 데이터형 | 데이터길이 | 제약조건
1 | alarmrecordNum | 알림이력번호 | PK | NO | VARCHAR2 | 20
2 | breakrecordNum | 고장이력번호 | FK | NO | NUMBER
3 | alarmrecordDate | 날짜 |  | NO | DATE
업무규칙
주제영역명 |  | 점검기록표 | 데이터베이스명 |  | HVACEMS
테이블ID |  | CHECK | 테이블명 |  | 점검기록
테이블설명 |  | 점검기록 테이블
NO. | 컬럼명 | 설명 | 키유형 | 널/유일 | 데이터형 | 데이터길이 | 제약조건
1 | checkNum | 알림번호 | PK | NO | NEMBER
2 | checkName | 알림제목 |  | NO | VARCHAR2 | 20
3 | checkDate | 읽음여부 |  | NO | DATE
4 | checkDetail | 알림날짜 |  | NO | VARCHAR2 | 300
5 | checkUpdatedate | 이메일전송여부 |  | NO | NUMBER
6 | checkEmail | 표시여부 |  | NO | NUMBER
7 | attachNum | 알림내용 | FK | NO | NUMBER
8 | checkCheckNum | 알림유형번호 | FK | NO | NUMBER
9 | adminId | 관리자아이디 | FK | NO | VARCHAR2 | 10
업무규칙
주제영역명 |  | 점검기록표 | 데이터베이스명 |  | HVACEMS
테이블ID |  | CHECKCHCEK | 테이블명 |  | 점검체크
테이블설명 |  | 점검체크 테이블
NO. | 컬럼명 | 설명 | 키유형 | 널/유일 | 데이터형 | 데이터길이 | 제약조건
1 | checkCheckNum | 점검체크번호 | PK | NO | NUMBER
2 | check | 점검체크유형 |  | NO | NUMBER
업무규칙
주제영역명 |  | 점검기록표 | 데이터베이스명 |  | HVACEMS
테이블ID |  | ATTACH | 테이블명 |  | 첨부파일
테이블설명 |  | 첨부파일 테이블
NO. | 컬럼명 | 설명 | 키유형 | 널/유일 | 데이터형 | 데이터길이 | 제약조건
1 | attachNum | 천부파일번호 | PK | NO | NUMBER
2 | attachFileUrl | 파일업로드주소 |  | NO | VARCHAR2 | 500
3 | attachFileName | 파일이름 |  | NO | VARCHAR2 | 200
4 | attachFileType | 파일타입 |  | NO | VARCHAR2 | 200
5 | attachDate | 업로드날짜 | FK | NO | DATE
업무규칙
주제영역명 |  | 에너지소비비용 | 데이터베이스명 |  | HVACEMS
테이블ID |  | COSTCHANGE | 테이블명 |  | 단가수정
테이블설명 |  | 점검체크 테이블
NO. | 컬럼명 | 설명 | 키유형 | 널/유일 | 데이터형 | 데이터길이 | 제약조건
1 | costChange | 단가수정 | PK | NO | NUMBER
업무규칙

## Sheet2 (hidden)
alter system kill session ' | 123 | , | 6139 | ' immediate;
alter system kill session ' | 126 | , | 53661 | ' immediate;
alter system kill session ' | 129 | , | 7275 | ' immediate;
alter system kill session ' | 133 | , | 6347 | ' immediate;
alter system kill session ' | 135 | , | 18831 | ' immediate;
alter system kill session ' | 138 | , | 4295 | ' immediate;
alter system kill session ' | 139 | , | 9831 | ' immediate;
alter system kill session ' | 142 | , | 5917 | ' immediate;
alter system kill session ' | 144 | , | 8597 | ' immediate;
alter system kill session ' | 147 | , | 5657 | ' immediate;
alter system kill session ' | 153 | , | 5861 | ' immediate;
alter system kill session ' | 154 | , | 7003 | ' immediate;
alter system kill session ' | 155 | , | 7107 | ' immediate;
alter system kill session ' | 159 | , | 15499 | ' immediate;
alter system kill session ' | 160 | , | 7627 | ' immediate;
alter system kill session ' | 164 | , | 5933 | ' immediate;
alter system kill session ' | 169 | , | 7953 | ' immediate;
alter system kill session ' | 170 | , | 6683 | ' immediate;
alter system kill session ' | 174 | , | 8645 | ' immediate;
alter system kill session ' | 176 | , | 7627 | ' immediate;
alter system kill session ' | 177 | , | 5337 | ' immediate;
alter system kill session ' | 186 | , | 3717 | ' immediate;
alter system kill session ' | 188 | , | 14021 | ' immediate;
alter system kill session ' | 246 | , | 7147 | ' immediate;
alter system kill session ' | 247 | , | 5985 | ' immediate;
alter system kill session ' | 252 | , | 6957 | ' immediate;
alter system kill session ' | 254 | , | 6711 | ' immediate;
alter system kill session ' | 256 | , | 6727 | ' immediate;
alter system kill session ' | 257 | , | 6125 | ' immediate;
alter system kill session ' | 266 | , | 7029 | ' immediate;
alter system kill session ' | 267 | , | 6251 | ' immediate;
alter system kill session ' | 271 | , | 4347 | ' immediate;
alter system kill session ' | 273 | , | 6355 | ' immediate;
alter system kill session ' | 275 | , | 5259 | ' immediate;
alter system kill session ' | 280 | , | 7095 | ' immediate;
alter system kill session ' | 281 | , | 7663 | ' immediate;
alter system kill session ' | 283 | , | 5963 | ' immediate;
alter system kill session ' | 285 | , | 5837 | ' immediate;
alter system kill session ' | 289 | , | 6237 | ' immediate;
alter system kill session ' | 298 | , | 3075 | ' immediate;
alter system kill session ' | 300 | , | 4431 | ' immediate;
alter system kill session ' | 304 | , | 5755 | ' immediate;
alter system kill session ' | 306 | , | 3397 | ' immediate;
alter system kill session ' | 311 | , | 3375 | ' immediate;
alter system kill session ' | 362 | , | 7949 | ' immediate;
alter system kill session ' | 363 | , | 6383 | ' immediate;
alter system kill session ' | 364 | , | 11335 | ' immediate;
alter system kill session ' | 374 | , | 5433 | ' immediate;
alter system kill session ' | 381 | , | 6067 | ' immediate;
alter system kill session ' | 387 | , | 8667 | ' immediate;
alter system kill session ' | 391 | , | 6371 | ' immediate;
alter system kill session ' | 399 | , | 9047 | ' immediate;
alter system kill session ' | 400 | , | 5981 | ' immediate;
alter system kill session ' | 401 | , | 10065 | ' immediate;
alter system kill session ' | 404 | , | 9449 | ' immediate;
alter system kill session ' | 408 | , | 7587 | ' immediate;
alter system kill session ' | 409 | , | 9943 | ' immediate;
alter system kill session ' | 411 | , | 8637 | ' immediate;
alter system kill session ' | 416 | , | 4377 | ' immediate;
alter system kill session ' | 419 | , | 7791 | ' immediate;
alter system kill session ' | 423 | , | 5773 | ' immediate;
alter system kill session ' | 425 | , | 4391 | ' immediate;
alter system kill session ' | 426 | , | 3897 | ' immediate;