## Sheet1
메뉴구성도
시스템명 |  | 에너지사용 최적화를 위한 스마트 클린룸 공조설비에너지관리시스템(AHUEMS)
작성자 | [8 empty] | 작성일 | 2022.09.21
메뉴 (1depth) | 메뉴 (2depth) | 메뉴 (3depth) | 메뉴 (4depth) | 메뉴 (5depth) | 기능 | URL | 관리자 | 비고 | 점검결과
HOME | 대시보드 |  |  |  | 대시보드 | /common/main.do | o
클림룸 데이터 | 메인화면 | 데이터 대시보드 |  |  | 대시보드 | /cleandata/main.do | o
| 내부 데이터 조회 | 온도/습도/기압/청정도 시각화 정보확인 | 온도/습도/기압/청정도 리스트 정보확인 |  | 내부 데이터 조회 | /cleandata/innerdata.do | o
| 전력 데이터 조회 | 전력량 시각화 정보확인 | 전력량 리스트 정보확인 |  | 전력 데이터 조회 | /cleandata/elecdata.do | o
에너리 소비 | 에너지 소비량 조회 | 시간별/구역별 조회 |  |  | 에너지 소비량 조회 | /energycon/search.do | o
| 에너지 소비량 분석 | 시간별/구역별 조회 |  |  | 에너지 소비량 분석 | /energycon/analysis.do | o
에너지 비용 | 에너지 비용 조회 | 시간별/구역별 조회 |  |  | 에너지 비용 조회 | /energycost/search.do | o
| 에너지 비용 분석 | 시간별/구역별 조회 |  |  | 에너지 비용 분석 | /energycost/analysis.do | o
클린룸 관제 | 클린룸 현황 | 클린룸 내부도 | 구역별 온도/습도/기압/청정도 확인 | 구역별 청정도 설정값 변경 | 클린룸 데이터 확인 | /monitor/main.do | o
|  |  | 구역별 공조기 on/off 상태 확인 | 구역별 공조기 on/off 상태 제어 | 공조기 전원 상태 확인 | /monitor/main.do | o
|  |  | 구역별 오차범위 벗어난 값 확인 | 구역별 오차범위 제어 | 구역별 오차범위 확인 | /monitor/main.do | o
| CCTV | 전체 구역 CCTV확인 | 구역별 CCTV 상세보기 |  | cctv확인 | /monitor/cctv.do | o
| 알림로그 | 알림로그 리스트 |  |  | 알림로그 | /monitor/alarm.do | o
점검기록표 | 점검기록표 리스트 | 점검기록표 조회, 검색, 등록, 수정 |  |  | 점검기록표 | /check/list.do | o